## 医用耗材及检验试剂采购项目-采购清单
医用耗材及检验试剂采购项目-采购清单
包号 | 品目名称 | 产品规格/参数要求 | 单位 | 最高单价限价（元） | 入围供应商家数
1 | 糖化血红蛋白（HbA1c）分析用洗脱液（高效液相色谱法） | 洗脱液 A（HPLC）: 800mL； 适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 盒 | 1700 | 2
2 | 糖化血红蛋白（HbA1c）分析用洗脱液（高效液相色谱法） | 洗脱液 B（HPLC）: 800mL； 适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 盒 | 1200 | 2
3 | 糖化血红蛋白（HbA1c）分析用洗脱液（高效液相色谱法） | 洗脱液 C（HPLC）: 800mL； 适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 盒 | 1200 | 2
4 | 糖化血红蛋白层析柱(高效液相色谱法) | C3； 适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 件 | 9000 | 2
5 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 5000mL/瓶； 适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 瓶 | 3520 | 2
6 | 糖化血红蛋白（HbA1c）校准品 | 2x0.1mL/盒；适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 盒 | 450 | 2
7 | 清洁液 | 5mL*5/盒；适用于普门H100糖化血红蛋白仪 | 盒 | 250 | 2
8 | 吸入性和食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 20人份/盒 | 盒 | 4000 | 2
9 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 5250 | 2
10 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 2672.7 | 2
11 | 游离绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 3260 | 2
12 | 游离雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 1584 | 2
13 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 1：1×1.5L*2:1×1.5L； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 套 | 3259.5 | 2
14 | 清洗液 | 1×10 L； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 瓶 | 3110.63 | 2
15 | 单孔反应杯 | 546个/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 260 | 2
16 | 发光杯（单孔反应杯） | 546 个/盒； 适用新产业于MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 260 | 2
17 | 一次性吸头 | 20×192个； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 箱 | 2688 | 2
18 | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 1590 | 2
19 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 2810 | 2
20 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 1863.19 | 2
21 | 氨基末端B型利钠肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 4500 | 2
22 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒； 适用于新产业MAGLUMI X6化学发光仪 | 盒 | 3550 | 2
23 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48人份/盒； 用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子、鼻咽拭子样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab基因和N基因。 | 盒 | 172.8 | 2
24 | 广谱病原通用扩增试剂盒 | Ⅱ型48人份/盒 | 盒 | 46080 | 2
25 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 替考拉宁 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 30 | 2
26 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 万古霉素 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
27 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢西丁 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 50 | 2
28 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 米诺环素 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 40 | 2
29 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢哌酮 | 75μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
30 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 哌拉西林 | 100μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
31 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 左氧氟沙星 | 5μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
32 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 四环素 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 20 | 2
33 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 氨曲南 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 30 | 2
34 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢吡肟 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 40 | 2
35 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢呋辛 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
36 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢他啶 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
37 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢噻肟 | 30μg （20片/瓶）；含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 24 | 2
38 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 氨苄西林 | 10μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 20 | 2
39 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 丁胺卡那 | 30μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 20 | 2
40 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 复方新诺明 | 25μg （20片/瓶）； 含微量抗生素稀释液。用于药敏测试。 | 瓶 | 20 | 2
41 | 抗TP标准物质 | 3mIU/ml(50支/盒)； 用于校准检测仪器，确保这些仪器能够溯源到国家标准，从而保证测量的准确度和精密度 | 支 | 25 | 2
42 | 抗HIV-I标准物质 | 0.2NCU/ml(50支/盒)； 用于校准检测仪器，确保这些仪器能够溯源到国家标准，从而保证测量的准确度和精密度 | 支 | 85 | 2
43 | HCV Ab标准物质 | 1.0NCU/ml(50支/盒)； 用于校准检测仪器，确保这些仪器能够溯源到国家标准，从而保证测量的准确度和精密度 | 支 | 25 | 2
44 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒； 用于体外定性检测人口咽拭子样本中呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、腺病毒、副流感病毒和肺炎支原体的核酸 | 盒 | 2880 | 2
45 | 戊型肝炎病毒检测试剂（酶联免疫发） | 96人/盒； 用于体外定性检测人血清或血浆样品中戊型肝炎病毒IgG抗体。 | 盒 | 580 | 2
46 | 一次性使用喉镜片（可视） | MVB5 | 个 | 160 | 2
47 | 低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | 5cm； 特卫强材质 | 卷 | 500 | 2
48 | 低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | 10cm； 特卫强材质 | 卷 | 500 | 2
49 | 低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | 15cm； 特卫强材质 | 卷 | 500 | 2
50 | 低温等离子体灭菌器打印纸 | 规格56×30mm | 卷 | 10 | 2
51 | 硅胶块(条) | 7.5x3cm | 个 | 12 | 2
52 | 硅胶垫 | 100x30cm | 个 | 22 | 2
53 | 压舌板保护套 | 各种规格 | 个 | 26 | 2
54 | 舌钳保护套 | 各种规格 | 个 | 12 | 2
55 | 开口器保护套 | 各种规格 | 个 | 16 | 2
56 | 牙针清洗篮(不锈钢、超细密网、耐134℃+3℃D） | （120mmX120mmX80mm） | 个 | 560 | 2
57 | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法） | 25条/瓶×2条 | 盒 | 85 | 2
58 | 血酮试条（β-羟丁酸脱氢酶法） | 25条/瓶×2条 | 盒 | 400 | 2
59 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管(中长导管） | 30cm、PB-3Fr-1-A | 条 | 546.3 | 2
60 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装(迷你中长导管） | A3008SL02 | 条 | 357.6 | 2
61 | 电切内窥镜-一次性使用双极电极 | SM-8100 | 个 | 2500 | 2
62 | 细胞保存液 | 200人份/盒（妇科） | 人份 | 61 | 2
63 | HER2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 729 | 2
64 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 852 | 2
65 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 1404 | 2
66 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 980 | 2
67 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 1404 | 2
68 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 1752 | 2
69 | p16抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 804 | 2
70 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 432 | 2
71 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 336 | 2
72 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 1260.27 | 2
73 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 612 | 2
74 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 672 | 2
75 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 372 | 2
76 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 795 | 2
77 | AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 504 | 2
78 | 紧密连接蛋白18.2(Claudin-18.2)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1740 | 2
79 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 612 | 2
80 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶(B) | 瓶 | 795 | 2
81 | 免疫显色试剂 | 150人份/盒（B）； DAB+二抗（一步法） | 盒 | 2970 | 2
82 | DAB染色液 | 200人份/袋 | 袋 | 160 | 2
83 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | A系列：2000ml/包； 柠檬酸（粉剂） | 包 | 9.9 | 2
84 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | B系列：50ml/瓶（pH8.0）； EDTA（pH8.0）50X | 瓶 | 60 | 2
85 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | B系列：100ml/瓶（pH8.0）； EDTA（pH8.0）50X | 瓶 | 70 | 2
86 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | C系列：50ml/瓶（pH9.0）； Tris-EDTA（pH9.0）50X | 瓶 | 72 | 2
87 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | D系列：3ml/瓶(酶修复液) | 瓶 | 50 | 2
88 | 过氧化物酶阻断剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 120 | 2
89 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 450 | 2
90 | 防脱载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 120 | 2
91 | 免疫组化湿盒 | 24片/个 | 个 | 380 | 2
92 | 抗体存放架 | 32孔/个（3ml） | 个 | 145 | 2
93 | 塑料洗瓶 | 500ml/个 | 个 | 45 | 2
94 | 免疫组化笔 | 各种规格 | 支 | 660 | 2
95 | 理疗电极片 | YZ-56*110 | 副 | 16 | 2
96 | 理疗电极片 | YZ-N*168 | 副 | 16 | 2
97 | 理疗电极片 | YZ-N*90 | 副 | 16 | 2
98 | 理疗电极片 | CXH-F-X 50*50 | 副 | 16 | 2
99 | 阴道电极 | DS-V1 | 根 | 199 | 2
100 | 阴道电极 | DS-V3 | 根 | 199 | 2
101 | 理疗电极片（硅胶套） | YZ-50 | 个 | 17 | 2
102 | 隔离透气声膜（导声罩） | AW-C65 | 个 | 30 | 2
103 | 体外除颤监护仪打印纸 | 50 * 20 M | 卷 | 15 | 2
104 | 麻醉咽喉镜 | 窥视片（直） | 只 | 262 | 2
105 | 刮痧油 | 100ml | 瓶 | 12 | 2
106 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-C2136 | 只 | 145 | 2
107 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-C2331 | 只 | 145 | 2
108 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 | 628 | 支 | 124 | 2
109 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 728 | 支 | 130 | 2
110 | 过氧化氢浓度包内指示卡 | H606 | 个 | 4.2 | 2
111 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒，DA0992 | 盒 | 288 | 2
112 | 核酸提取或纯化试剂 | 预封装；32反应/盒；60盒/箱；DA0602 | 盒 | 41.6 | 2
113 | 核酸提取或纯化试剂 | 预封装;20反应/盒，DA0622 | 盒 | 26 | 2
114 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份，20人份/盒；DA0031 | 盒 | 218.5 | 2
115 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒，DA0170 | 盒 | 150 | 2
116 | 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 430 | 2
117 | 硫柠胆蔗 琼脂培养基（TCBS琼脂培养基） | 09型/9CM | 块 | 15 | 2
118 | 营养琼脂培养基 | LS17609MR2A型，9CM,10块/包 | 包 | 25.6 | 2
119 | 一次性使用采样器 | DT型；3ml/管，100测试/测试/盒；DA1025 | 盒 | 70 | 2
120 | 紫外线杀菌灯 | ZW30S19W | 支 | 60 | 2
121 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | MM-BGSK-20 | 套 | 9.5 | 2
122 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | MM-BGSK-10 | 套 | 9.5 | 2
123 | 医用一次性灌肠器 | 120ml/支 | 支 | 40 | 2
124 | 医用多孔复合聚乙烯醇海绵 | STR3P-80*20*15 | 只 | 53 | 2
125 | 组织包埋盒 | 斜装75只 | 只 | 0.58 | 2
126 | 一次性使用吸引连接管 | F30 | 只 | 7.76 | 2
127 | 一次性使用医用雾化器 | B18-F10(成人） | 套 | 15 | 2
128 | 一次性使用医用雾化器 | B18-F10(儿童） | 套 | 15 | 2
129 | 标准级显微镜盖玻片 | 10212440C | 盒 | 18 | 2
130 | 创面护理功能性敷料 | 10ml | 瓶 | 95 | 2
131 | 显微镜载玻片 | 各种规格,使用病理及白头油切片 | 盒 | 22.31 | 2
132 | 粘附载玻片 | 各种规格 | 盒 | 50 | 2
133 | 一次性理疗电极片 | 各种规格 | 袋 | 32 | 2
134 | 一次性使用包皮切割吻合器 | ZSR-DCA-22 | 套 | 1000 | 2
135 | 一次性使用包皮切割吻合器 | ZSR-DCA-26 | 套 | 1000 | 2
136 | 一次性使用包皮切割吻合器 | ZSR-DCA-30A | 套 | 1000 | 2
137 | 一次性使用包皮切割吻合器 | ZSR-DCA-34 | 套 | 1000 | 2
138 | 一次性吸引管 | I型 | 套 | 60 | 2
139 | 一次性无菌导尿管 | 双腔18Fr20ml | 根 | 43.2 | 2
140 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔16Fr20ml | 根 | 43.2 | 2
141 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔20Fr50ml | 根 | 300 | 2
142 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔22Fr30ml | 根 | 60 | 2
143 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔18Fr20ml | 根 | 43.2 | 2
144 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔20Fr30ml | 根 | 60 | 2
145 | 一次性使用负压引流（吸引）接管 | I 型 | 套 | 60 | 2
146 | 十二导心电图纸 | 210*295-200P | 本 | 140 | 2
147 | 面罩 | AF531EELEAK1M | 套 | 408 | 2
148 | 一次性使用视频喉镜片 | R1型 | 片 | 82.5 | 2
149 | 除颤监护仪心电图记录纸 | 76mm*20m | 卷 | 15 | 2
150 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平2：6*1ml | 盒 | 2541 | 2
151 | D-二聚体质控物 | 水平2：6*1ml | 盒 | 1440 | 2
152 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平3：6*1ml | 盒 | 2557.69 | 2
153 | 肿瘤标记质控物 | 水平2；6*2ml | 盒 | 4150 | 2
154 | 肿瘤标记质控物 | 水平1；6*2ml | 盒 | 4150 | 2
155 | 凝血质控物 | 水平2；12*1ml | 盒 | 1298.5 | 2
156 | 凝血质控物 | 水平1：12*1ml | 盒 | 1338 | 2
157 | 免疫分析质控物 | 水平2；12*5ml | 盒 | 3248 | 2
158 | 免疫分析质控物 | 水平1：12*5ml | 盒 | 3248 | 2
159 | 血球用质控物 | 低值；3ml | 瓶 | 339.27 | 2
160 | 血球用质控物 | 高值；3ml | 瓶 | 268.04 | 2
161 | 血球用质控物 | 中值：3ml | 瓶 | 319.84 | 2
162 | 心肌标记质控物 | 水平2:6*3ml | 盒 | 4477 | 2
163 | 心肌标记质控物 | 水平3：6*3ml | 盒 | 4477 | 2
164 | 多项检测用质控品 | 水平1:6*25mL | 盒 | 3390 | 2
165 | 多项检测用质控品 | 水平2:6*25mL | 盒 | 3390 | 2
166 | 多项检测用质控品 | 水平3:6*25ml | 盒 | 3390 | 2
167 | 一次性使用医用雾化器 | ICU专用型 | 个 | 20 | 2
168 | 广泛试纸 | 1-14/本 | 本 | 4 | 2
169 | 凡士林纱布块 | 5*10cm/1片粗网（普通型） | 片 | 3 | 2
170 | 凡士林纱布块 | 5cmX5cm/1片粗网（普通型） | 片 | 2.2 | 2
171 | 咬口 | IV型固定压舌胃镜咬口 | 只 | 0.5 | 2
172 | 医用手术巾 | 灭菌型带X光线棉带20cm*40cm-2P5片/袋 | 袋 | 11.8 | 2
173 | 热敏打印纸 | 80*10 | 卷 | 8.5 | 2
174 | 医用手术巾 | 灭菌型带X光线棉带30cm*40cm-2p5片/袋 | 片 | 2.3 | 2
175 | 医用棉签 | 12cm 灭菌 | 小包 | 0.32 | 2
176 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 台 | 580 | 2
177 | 一次性使用手术衣 | 加厚1条/包 | 条 | 11 | 2
178 | 弹性绷带 | 75mm*2250mm | 卷 | 4.5 | 2
179 | 3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | 指示卡1243A | 片 | 1.5 | 2
180 | 新华牌Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | LB25601900片/袋 | 片 | 0.23 | 2
181 | 一次性使用负压引流瓶 | W-Ⅱ型500ml纸塑 | 个 | 16 | 2
182 | 一次性使用内窥镜检查包 | 肠镜II不带弯盘 | 个 | 13.8 | 2
183 | 一次性使用内窥镜检查包 | I型胃镜检查包 | 个 | 5.55 | 2
184 | 医用洗耳球 | 20Z-P | 个 | 5.3 | 2
185 | 一次性使用手术单 | 通用单标准性能50*70cm | 片 | 3.9 | 2
186 | 一次性使用手术单 | 手袖子50*22 | 双 | 2 | 2
187 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号光面有粉单装1只/小包 | 副 | 1.36 | 2
188 | 新华牌医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝绿1200mm*1200mm | 张 | 8 | 2
189 | 新华牌医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝绿500mm*500mm | 张 | 2.8 | 2
190 | 新华牌医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝绿1000mm*1000mm | 张 | 6 | 2
191 | 医用缝合针 | ○1/28*20灭菌2只装组合针 | 包 | 3.5 | 2
192 | 医用缝合针 | ●1/212*20灭菌2支装 | 包 | 3.5 | 2
193 | 一次性使用避光配药注射器 带针 | 中头式斜面针(XZ)薄壁（TW)50ml1.6*32TW | 支 | 13 | 2
194 | 一次性使用呼吸过滤器包 | EM12-665D麻醉管路型，B5S,L1.6-04-05-12成人 | 套 | 88 | 2
195 | 一次性使用吸引连接管 | 9.3mm(F28)*1.7米 | 支 | 8 | 2
196 | 一次性使用呼吸过滤器 | GZ-CL-4 | 个 | 32 | 2
197 | 医用棉球 | 中号10粒 | 小包 | 1 | 2
198 | 安捷牌A-2型戊二醛浓度测试卡 | 50条/瓶，20瓶/箱 | 瓶 | 190 | 2
199 | 一次性使用无菌换药包 | HYA-0 | 包 | 4.65 | 2
200 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5无粉表面/麻面 | 副 | 2.5 | 2
201 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5无粉表面/麻面 | 副 | 2.5 | 2
202 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7无粉表面/麻面 | 副 | 2.5 | 2
203 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 20Fr | 支 | 3 | 2
204 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 22Fr | 支 | 3 | 2
205 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | LY61341 900片/卷 | 卷 | 35 | 2
206 | 葡清2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 | 11 | 2
207 | 透明敷料 | I型B6cm*7cm | 片 | 1.2 | 2
208 | 新华牌压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 | CP1323 | 个 | 170 | 2
209 | 玻璃体温计 | CR.W11三角形棒式（口腔） | 支 | 3.5 | 2
210 | 医用多酶低泡清洗剂 | 5KG/桶，4桶/件 | 桶 | 860 | 2
211 | 内镜多酶低泡清洗剂 | 5KG/桶 | 桶 | 860 | 2
212 | 医用纱棉块 | 10*20(2片装）A2型灭菌不码边（不缝制）纸塑 | 块 | 1.8 | 2
213 | 医用润滑液 | R-1型20ml | 瓶 | 7 | 2
214 | 医用薄膜手套 | 中号 | 只 | 0.06 | 2
215 | 弹性医用胶布 | 2733-505.0cm*5m | 卷 | 75 | 2
216 | 齿博士氯已定抑菌含漱液 | 液体200ml/盒，60盒/箱 | 盒 | 35 | 2
备注： 1、如采购产品品目清单中有集采落地的产品，无需对此产品进行投标。